## Notice_demploi
Références réglementaires
Article R2225-9 du CGCT
Arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie
Arrêté préfectoral n° 38-2016-12-02-013 du 2 décembre 2016 approuvant le règlement départemental de la défense extérieur contre l'incendie applicable à compter du 1er janvier 2017 et en particulier l'article 21 relatif au contrôle technique
Avertissements
Les résultats des contrôles techniques (CT) que vous allez saisir ou importer dans REMOcRA seront immédiatement et directement intégrés dans le système d'alerte du SDIS pour renseigner les sapeurs-pompiers intervenant sur un incendie des capacités hydrauliques des points d'eau incendie (PEI) dont ils disposent.
Afin de limiter les erreurs lors des saisies des valeurs hydrauliques et au regard des capacités courantes des hydrants, les valeurs saisies sont limitées en débit à 400 m³/h max et en pression à 20 bars max.
Si une cellule est renseignée par 0, cette valeur est prise en compte en tant que telle (0 ne doit pas être utilisé pour signifier une absence de mesure).
Les valeurs incohérentes, les signes et les lettres saisies en lieu et place de valeurs chiffrées seront rejetés automatiquement.
Mode d'emploi de l'onglet "Saisies des résultats des CT"
Le contenu des colonnes situées sous les cellules "titres" sur fond gris et de police noire est non modifiable.
Le contenu des colonnes situées sous les cellules "titres" cellules sur fond blanc et de police bleue est à renseigner.
Types
Les PEI listés dans le fichier sont ceux connus à ce jour figurant dans l'application partagée de gestion des PEI, administrée par le SDIS.
Poteau d'incendie (PI) et bouche (BI) : | PI de 2 x 100mm, PI de 100 mm, PI de 70 mm, BI de 2 x 100 mm, BI de 100 mm, BI de 70 mm
PENA (Point d'Eau Naturels / Artificiels) : | Réserve artificielle (château d'eau, bassin, citernes, bâches à eau … dont le volume est >= à 30 m³)
Puisard ou forage permettant la mise en aspiration d'un véhicule d'incendie (volume est >= à 30 m³ et ré-alimenté)
Plan d'eau (lac, étang, barrage)
Cours d'eau avec une ou des aires de mise en aspiration pour un véhicule d'incendie
Réseau d'irrigation agricole équipé de raccord symétrique directement utilisable par le SDIS
Réseau de production de neige équipé de raccord symétrique directement utilisable par le SDIS
Données du contrôle technique (CT)
La date du CT est obligatoire
Le nom du vérificateur ou de l'organisme est obligatoire
pour les PI et BI : | pression statique (colonne L / obligatoire)
débit mesuré à 1 bar de pression dynamique (colonne M / obligatoire)
en cas d'impossibilité à atteindre la pression dynamique de 1 bar, relever alors le débit atteind (colonne M / obligatoire)
Condition pour une importation automatique de l'onglet "Points d'eau" dans l'application REMOcRA
L'ordre et le contenu des colonnes de A à I ne doivent par être modifiés sinon l'intégration automatique ne pourra être effectuée.
Renseignements et contacts
Un guide et des formulaires de signalement d'indisponibilité et de création de points d'eau incendie sont téléchargeables sur le site internet du SDIS de l'Isère (sdis38.fr)
Le bureau DECI du SDIS se tient à votre entière disposition à gprs.deci@sdis38.fr ou au 04 76 26 88 80
Pour toute information complémentaire sur les PEI (adresse différente, numérotation différente, type différent, statut différent), utilisez l'adresse gprs.deci@sdis38.fr

## Saisies_resultats_CT
Points d'eau incendie
Code SDIS | Commune | Code INSEE | N° de PEI | Numéro et nom de la voie | Lat | Long | Statut du PEI | Type | Date du CTP | Organisme vérificateur du PEI | Pression statique (pour PI et BI) | Débit mesuré à 1 bar ou plus (pour PI et BI) | Anomalies 1 | Anomalies 2 | Anomalies 3 | Anomalies 4 | Anomalies 5 | Observation
[7 empty] | Identification PEI | Identification PEI | jj/mm/aaaa hh:mm |  | en bar | en m3/h